Modulární systém KGVU ve Zlíně

Popis:

| VELIKOST |  |
| --- | --- |
| šířka x výška | 1000 x 2800 mm |
| tloušťka | 40 mm |
| hmotnost | max. 38 kg |
| počet | 104 ks |

| rám | Neviditelná ochranná hrana po celém obvodu panelu; dlouhodobá ochrana proti poškození |
| --- | --- |
| spojování panelů do rovných řad | technologie pero & drážka, jisticí horní a spodní spojky: neviditelný = skrytý spojovací mechanismus |
| spojování panelů do pevných rohů (př. 90°) | pomocí rohových profilů/sloupků, technologie kolíků a otvorů s bezpečnostním jištěním prostřednictvím svěracího mechanismu uvnitř v panelech (skryté) |
| ukončení/začíštění panelových řad | začištění např. koncovou lištou, snadno nasaditelnou a opětovně sejmutelnou |
| výplň | odlehčená; např. voština (plástev); uprostřed deska vhodná pro zatloukání hřebíků/použití vrutů; otvory lze běžně kytovat |
| zatížení na hřebík | min. 20 kg |
| povrch | snímatelná samolepicí fólie vhodná k přetírání běžnými disperzními , barva bílá |
| základová fólie | bílá, ohnivzdorná |
| nožky | každý panel vybaven 2 nastavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovností podlahy, plastové zakončení, stavitelnost 20 - 90 mm |